附件一

| 序号 | 名称 | 主要配置（功能）要求 | 数量 | 预算单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 肝功能剪切波量化超声诊断仪 | 1、适合监测和评估慢性肝病的量化工具，利用瞬时弹性剪切波安全无创技术，以Kpa为单位的硬度单位量化显示每次检测的肝脏硬度值以便于评估肝纤维化程度。根据超声波在肝脏组织内衰减程度，评估肝脏组织内脂肪变程度。 2、 种评分系统，满足科室研究和药物临床试验要求。 3、取样点定位：A模式、TM模式同步显示确定取样点的位置；确定取样点的位置，可提示血管、异质、非肝脏区域等，更快速的完成定位。 4、报告输出：能够导出EXCEL、Fibx、PDF多种格式报告，报告模板可修改； 5、探头：超声定位和纤维扫描二合一探头，兼具定位与纤维扫描功能，确保定位点即是扫描点，数据准确操作便捷，更高效。无需先用超声定位、也无需超声资质。探头前段横截面为圆形： 直径 mm ,减少病人肋间隙的影响。 6、LED指示灯显示探头工作状态；二合一探头的超声频率：固定频率， MHz；手动按压触发按钮，方便日常操作。 7、配备工作站（请标注工作站品牌及型号）。 | 1套 | 100万 |  |